Csongrád Város Jegyzőjétől							„M”

Száma: 10-1989-10/2013.

ELŐTERJESZTÉS

## Csongrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2013. január 24. napján tartandó ülésére.

Tárgy: „A kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről” szóló, többször módosított 6/1997 /II. 10./ Ökt. rendelet jogszabályi változásoknak megfelelő felülvizsgálata.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület a 195/2012. /X. 25./önkormányzati határozatával döntött arról, hogy a  kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátását továbbra is folyamatosan a Csongrádi Közműszolgáltató Kft-vel kívánja biztosítani.

Egyidejűleg felhívta a jegyzőt, hogy a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 6/1997/I. 10./Ökt. számú helyi rendelet jogszabályi változásoknak megfelelő felülvizsgálatát végezze el és amennyiben ez indokolt, a rendelet módosítására vonatkozó előterjesztést a 2012. decemberi ülésre nyújtsa be.

A Képviselő-testület ezen határozatában megállapított határidőt a 2012. december 20-ai ülésén 2013. január 24-ei ülésre módosította, melynek indoka az volt, hogy a Kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 347/2012. /XII. 11./Kormány rendelet 2012. december 12. napján lépett hatályba, és rendelkezéseinek megfelelően a szolgáltatónak a szükséges díjkalkulációkat el kellett végeznie.

A hivatkozott törvény, illetve végrehajtásra kiadott Kormányrendelet olyan változásokat tartalmaz, amely indokolta a helyi rendelet felülvizsgálatát is.

A helyi rendelet megalkotására felhatalmazást adó jogszabályokat a rendelet bevezető része tartalmazza. Azok változása miatt a bevezető rész a jogalkotási jogszabályok alapján nem módosítható, ezért jelen esetben új rendelet megalkotása szükséges.

A most előterjesztett rendelet-tervezet már az új törvényi és kormányrendeleti hivatkozásokat tartalmazza. Változás a jelenleg hatályos rendelethez képest, hogy a közszolgáltatás díjait nem a rendeletben, hanem annak mellékletében javaslom meghatározni, a Kormányrendeletben foglalt kategóriai rendszernek megfelelően.

Az előterjesztés mellékleteként csatolom a Csongrádi Közműszolgáltató Kft. díjmegállapításra vonatkozó javaslatát. A javaslatot elfogadva került sor a rendelet-tervezet mellékletét képező díjtáblázatok, díjtételek összeállítására és csatolására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és „A kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről” szóló új helyi rendelet megalkotására.

Csongrád, 2013. január 21.

Dr. Nagy Rusztem

jegyző

Csongrád Város Képviselő-testülete

……./2013. (I. ….) önkormányzati rendelete

„A kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről.”

(Tervezet)

Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A Kéményseprő-ipari közszolgáltatásról” szóló 2012. évi XC. törvény (továbbiakban: Tv.) 13. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a.)pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

(1) A rendelet célja: a város közigazgatási területén lévő lakásokban és más helyiségekben létesülő vagy már használatban lévő tüzelőberendezések égéstermékeinek elvezetésére szolgáló kémény, valamint tartozékainak műszaki felülvizsgálatának ellenőrzésének, tisztításának és szakvélemény adásának szervezett keretek között történő biztosítása az élet és vagyonvédelem elősegítése érdekében.

(2) A rendelet hatálya:

a)	Területi hatálya: Csongrád város bel- és külterületére terjed ki, beleértve a bokrosi városrészt és a Körös-toroki üdülőterületet is.

b)	Személyi hatálya: az a) bekezdésben meghatározott terület határain belül valamennyi lakás és helyiségtulajdonosra illetve, használójára (továbbiakban: tulajdonos) kiterjed, függetlenül attól, hogy a tulajdonos, illetve használó természetes jogi személy, és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság.

c) Tárgyi hatálya: a 347/2012. (XII.11.) Kormányrendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) meghatározott kéménytípusokra terjed ki, kivételt képeznek azok a kémények, amelyek használaton kívül vannak, és amelyeknek bekötőnyílásait és tisztítónyílásait befalazták, vagy előírásnak megfelelő módon lezárták, és a kéménytisztítás helyén, jól látható módon megjelölték.

2. §

Csongrád Város Önkormányzata az 1. §-ban meghatározott területen és hatállyal a kéményseprő-ipari tevékenységet helyi közszolgáltatás útján biztosítja.

3. §

Csongrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgáltatás ellátásával a Csongrádi Közműszolgáltató Kft.-t bízza meg (Csongrád, Erzsébet u. 25.) és kötelezi a szolgáltatással kapcsolatos feladatok végrehajtására, valamint felruházza az e rendeletben meghatározott jogosítványokkal.

4. §

A tulajdonos a közszolgáltatást köteles igénybe venni, annak végrehajtásában a Korm. rendeletben előírt gyakorisággal és módon köteles közreműködni és a képviselő-testület által megállapított mindenkori szolgáltatási díjat a szolgáltatónak megfizetni.

5. §

A közszolgáltatásra vonatkozó szerződés a szolgáltatás igénybevételével jön létre. Létrejön a szerződés akkor is, ha a közszolgáltató a szolgáltatás ellátására vonatkozó rendelkezésre állási kézségét biztosítja, és erről a tulajdonost a Tv. 7. § (1) bekezdésének megfelelően írásban tájékoztatja.

6. §

1.  A Közszolgáltató feladatai

a)	A Közszolgáltató a Tv. 7. § (1) bekezdése szerinti sormunka tényleges időpontjáról erre rendszeresített nyomtatványon közvetlen levélszekrénybe helyezéssel, legalább 8 nappal korábban köteles az ingatlan használóját értesíteni.

b) Ha a szolgáltatás során bizonyíthatóan a szolgáltató gondatlanságából kár keletkezik, köteles azt megtéríteni.

c)	A szolgáltatással kapcsolatos jogos reklamáció esetén köteles a szolgáltatási díjat a mulasztás mértékének arányában csökkenteni vagy jóváírni.

d)	Amennyiben a szolgáltatás nem a tulajdonos hibájából szünetel, a szolgáltató erre az időszakra díjat nem szedhet.

2.  A tulajdonos kötelezettségei

a)	A tulajdonos köteles a közszolgáltatás ellátásához szükséges helyi előfeltételeket biztosítani a Korm.rendelet 9. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.

b)	Az elvégzett szolgáltatás után a szolgáltató által leszámlázott mindenkori díjat köteles megfizetni.

7. §

A közszolgáltatás díjait a rendelet melléklete tartalmazza.

A szolgáltatási díjakat külön jogszabályban megállapított mértékű mindenkori ÁFA terheli.

8. §

Ez a rendelet kihirdetése után, 2013. március 1-jén lép hatályba. Ezzel egyidejűleg „A kéményseprő ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről” szóló 6/1997. (II.10.) Ökt. rendelet hatályát veszti.

9. §

E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Dr. Kőrösi Tibor 					Dr. Nagy Rusztem

polgármester							jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2013. ……..

Dr. Nagy Rusztem

Jegyző

……./2013. (I. ….) önkormányzati rendelet melléklete

Kéményseprő ipari szolgáltatás díjai 2013. március 01-től

(A szolgáltatás díjait a mindenkor hatályos jogszabálynak megfelelő ÁFA terheli)

- Sormunka keretében ellátott tevékenységek

| Égéstermék elvezető típusok | Munkaráfordítás egységára: ellenőrzés, szükség szerinti tisztítás (összekötő elem ellenőrzése, szükség szerinti tisztása nélkül) |
| --- | --- |
| E Egyedi kémény Egyedi, egy építmény szintről igénybe vett, 60 kW és az alatti összes névleges bemenő hőteljesítményű, jellemzően függőleges tengelyirányú égéstermék – elvezető. (ENHS, ENHG, ENTS, ENTG, EZHS, EZHG, EZTS, EZTG jelű égéstermék - elvezetők) | 950 Ft/ mértékegység/ alkalom |
| K Központi kémény Központi, egy építmény szintről igénybe vett, 60 kW feletti összes névleges bemenő hőteljesítményű, jellemzően függőleges tengelyirányú égéstermék – elvezető, 4096 cm2 járat keresztmetszetig. (KNHS, KNHG, KNTS, KNTG, KZHS, KZHG, KZTS, KZTG jelű égéstermék- elvezetők) | 1821 Ft/ mértékegység /alkalom |
| N Nagy járat- keresztmetszetű központi kémény Nagy járat- keresztmetszetű, egy építmény szintről igénybe vett, 60 kW feletti összes névleges bemenő hőteljesítményű, jellemzően függőleges tengelyirányú égéstermék – elvezető, 4096 cm2 járat keresztmetszett felett, 10.000 cm2-ig. (NNHS, NNHG, NNTS, NNTG, NZHS, NZHG, NZTS, NZTG jelű égéstermék - elvezetők) | 1821 Ft/ mértékegység /alkalom |
| G* Gyűjtő kémény Gyűjtő jellegű, több építmény szintről igénybe vett, jellemzően függőleges tengelyirányú égéstermék – elvezető. (GNHS, GNHG, GZHS, GZHG, GZTS, GZTG jelű égéstermék elvezetők) | 950 Ft/ mértékegység /alkalom |
| T Tartalék égéstermék – elvezető. (ET, KT, NT, GT* jelű égéstermék - elvezetők) | 950 Ft/ mértékegység /alkalom |
| Négy évenként kötelező a műszaki felülvizsgálat díja 1200 Ft – éves díj 300 Ft |

* Megjegyzés: Mellékcsatornás gyűjtő jellegű égéstermék – elvezető esetében a mellékcsatornát plusz

szintnek kell tekinteni

- Megrendelésre végzett tevékenységek

| Megrendelésre végzett szolgáltatás megnevezése | Munkaráfordítás egységára |
| --- | --- |
| az 1. pont szerinti közszolgáltatások | az 1. pont szerinti díjtételekkel |
| A sormunka keretében feltárt az égéstermék-elvezető járatában lerakodott, csak égetéssel eltávolítható szurokréteg kiégetése külön egyeztetés alapján | 6400 Ft/ mértékegység /alkalom |
| Közvetlen homlokzati égéstermék-kivezetéssel rendelkező tüzelőberendezések égéstermék elvezetőjének ellenőrzése, tisztítása | 950 Ft/ mértékegység /alkalom |
| A 10000 cm2 feletti járat keresztmetszetű égéstermék-elvezető ellenőrzése tisztítása | 1821 Ft/ mértékegység /alkalom |
| A 2. pont alatti tevékenységeket kiszállási díj terheli: 3200 Ft |

3. A megrendelt égéstermék-elvezetőkkel kapcsolatos műszaki vizsgálatok

| Kivitelezés előtti, illetve változtatás esetén történő műszaki vizsgálat | Munkaráfordítás egységára |
| --- | --- |
| Új égéstermék-elvezetők kivitelezés közbeni, eltakarás előtti vizsgálata ENH, ENT, ET jelű égéstermék –elvezetők EZ, EZT jelű égéstermék –elvezetők GNH, GZH, GZT, GT jelű égéstermék –elvezetők KNH, KNT, KT, NNH, NNT, NT jelű égéstermék –elvezetők KZH, KZT, NZH, NZT jelű égéstermék –elvezetők | 2688 Ft/ mértékegység/ alkalom 3712 Ft/ mértékegység/ alkalom 1280 Ft/ mértékegység/ alkalom 8320 Ft/ mértékegység/ alkalom 10880 Ft/ mértékegység/ alkalom |
| Újonnan épített vagy szerelt felújított, átalakított, vagy újból használatba vett égéstermék-elvezető üzembe helyezés előtti vizsgálata ENH, ENT, ET jelű égéstermék –elvezetők EZ, EZT jelű égéstermék –elvezetők GNH, GZH, GZT, GT jelű égéstermék –elvezetők KNH, KNT, KT, NNH, NNT, NT jelű égéstermék –elvezetők KZH, KZT, NZH, NZT jelű égéstermék –elvezetők | 4288 Ft/ mértékegység/ alkalom 6400 Ft/ mértékegység/ alkalom 2240 Ft/ mértékegység/ alkalom 12800 Ft/ mértékegység/ alkalom 16000 Ft/ mértékegység/ alkalom |
| Tüzelőanyag váltás, tüzelőberendezés csere, új tüzelőberendezés üzembe helyezése esetén az üzembe helyezést megelőzően az érintett égéstermék-elvezetők vizsgálata ENH, ENT, ET jelű égéstermék –elvezetők EZ, EZT jelű égéstermék –elvezetők GNH, GZH, GZT, GT jelű égéstermék –elvezetők KNH, KNT, KT, NNH, NNT, NT jelű égéstermék –elvezetők KZH, KZT, NZH, NZT jelű égéstermék –elvezetők | 2688 Ft/ mértékegység/ alkalom 3712 Ft/ mértékegység/ alkalom 1280 Ft/ mértékegység/ alkalom 8320 Ft/ mértékegység/ alkalom 10880 Ft/ mértékegység/ alkalom |
| Meglévő égéstermék-elvezető bontását, funkciójának megváltoztatását, használaton kívül helyezését,illetve az égéstermék elvezetőt érintő átalakítást megelőző helyszíni vizsgálat ENH, ENT, ET jelű égéstermék –elvezetők EZ, EZT jelű égéstermék –elvezetők GNH, GZH, GZT, GT jelű égéstermék –elvezetők KNH, KNT, KT, NNH, NNT, NT jelű égéstermék –elvezetők KZH, KZT, NZH, NZT jelű égéstermék –elvezetők | 2176 Ft/ mértékegység/ alkalom 2944 Ft/ mértékegység/ alkalom 960 Ft/ mértékegység/ alkalom 6720 Ft/ mértékegység/ alkalom 8704 Ft/ mértékegység/ alkalom |
| A 3. pont alatti tevékenységeket kiszállási díj terheli: 3200 Ft |

4. A műszaki megoldás megfelelőségével összefüggő, megrendelt vizsgálatok

| Vizsgálati tevékenység megnevezése | Elszámolható munkaráfordítás egységszáma | Munkaráfordítás ára |
| --- | --- | --- |
| Egy lakás, illetve rendeltetési egység esetében | 1 | 11200 Ft |
| Kettő-hat lakás, illetve rendeltetési egység esetében | 2 | 22400 Ft |
| Hatnál több lakás, illetve rendeltetési egység esetében épületenként | 3 | 33600 Ft |
| Épület központi kéménnyel 60-140 kW | 2 | 22400 Ft |
| Ipari és kommunális létesítmények esetében 140 kW felett | 2,5 | 28000 Ft |
| Helyszíni szaktanácsadás | 1 | 11200 Ft |
| A 4. pont alatti tevékenységeket kiszállási díj terheli: 3200 Ft |